#### RM-9203A/AE型台式鼓风干燥箱技术参数：

| #### 型号 |  | #### RM-9023A | #### RM-9053A | #### RM-9123A | #### RM-9203A | #### RM-9023AE | #### RM-9053AE | #### RM-9123AE | #### RM-9203AE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 容积（L） |  | #### 25 | #### 50 | #### 120 | #### 200 | #### 25 | #### 50 | #### 120 | #### 200 |
| #### 电源电压 |  | #### 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 控温范围 |  | #### RT+10~200℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 温度(℃) | #### 分辨率 | #### 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 波动度 | #### ±1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 均匀度 | #### ±2.5%（测试点为100℃） |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 消耗功率(W) |  | #### 500 | #### 740 | #### 1240 | #### 1640 | #### 500 | #### 740 | #### 1240 | #### 1640 |
| #### 载物托架（标配） |  | #### 2 | #### 2 | #### 2 | #### 2 | #### 2 | #### 2 | #### 2 | #### 2 |
| #### 定时范围 |  | #### 0～9999min |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 尺寸(cm) | #### 内部 | #### 30×30×28 | #### 42×35×35 | #### 55×35×55 | #### 60×55×60 | #### 30×30×28 | #### 42×35×35 | #### 55×35×55 | #### 60×55×60 |
|  | #### 外部 | #### 58×47×45 | #### 71×52×52 | #### 83×53×72 | #### 88×74×79 | #### 58×47×45 | #### 71×52×52 | #### 83×53×72 | #### 88×74×79 |

#### 注：1、A：数字显示，触摸式模糊PID控制技术的微处理温度控制

#### AE：升级型液晶显示，可编程温度控制时间

#### 2、性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

可选配置

独立限温控制器

RS485接口和通讯软件

嵌入式打印机

直径Ф25mm测试孔

U盘数据储存