RM-8000型总铬水质在线自动监测仪技术参数

| 项目 | 总铬水质在线自动监测仪 |
| --- | --- |
| 测量范围 | (0~2) mg/L,(0~10) mg/L(量程可扩展) |
| 检出限 | 0.01mg/L |
| 示值误差 | ± 10.0% |
| 重复性 | ≤5.0% |
| 测量周期 | ≤60min |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上 |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 接口 | RS232或RS485,4-20mA模拟量输出 |
| 外形尺寸 | 420mmx420mm x1370mm (L x W x H) |
| 仪器重量 | 50Kg |
| 显示屏 | 触摸屏(7寸) |
| 工控主机 | 安全可靠PLC |
| 环境温度 | (5 ~35) ºC |
| 环境湿度 | (20~85) %RH |
| 电源电压 | AC(220±25) V |
| 电源频率 | (50±0.5) Hz |
| 额定功率 | 100W |