| 技术指标 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 检测原理 | 发光细菌急性毒性检测 |
| 方法标准 | 符合ISO 11348-3 2007和GB/T 15441 1995 |
| 抑制率范围 | -100%-100% |
| 阳性质控(Zn2+ 2.2mg/L )抑制率 | 20% - 80% |
| 重复性 | ≤5% |
| 可响应毒性物数量 | 5000余种 |
| 校正因子（Cf） | 0.6-1.8（ISO）方法 |
| 阳性质控 | 可在线设置至少3种质控 |
| 菌种复苏 | 冻干粉在线复苏，即刻使用 |
| 突发事件响应时间 | z快60S |
| 分析频率 | z快2.5min，可编辑 |
| 毒性接触反应时间 | 1-30min， 可设置 |
| 维护周期 | ≥1个月 |
| 反应盘温度 | (15-25)°C可设置 |
| 试剂盘温度 | (4-10)°C可设置 |
| 软件 | 基于Windows的集成控制软件 |
| 通讯接口 | RS232、RS485和网口通讯 可选配4-20mA |
| 环境温度 | (5-45) °C |
| 环境湿度 | (10-90)%RH，且没有冷凝现象 |
| 电源 | 220VAC,50Hz,严格接地 |
| 功率 | ≤600 W |
| 尺寸 | 1600x900x600mm ( Hx Wx D ) |

EasyChem TOX EW技术参数