技术规格：

| 重量 | 100KG |
| --- | --- |
| 机箱大小 | 800×650×1500(mm) |
| 采水方式 | 潜水泵或自吸泵 |
| 人机交互 | 7寸真彩安卓屏 |
| 供电电压 | 220VAC±10%，50~60Hz，1500W |
| 环境要求 | 温度：5℃~45℃，湿度<95%，无结露 |
| 上传 | RS485，GPRS无线上传 |
| 上传协议 | 可根据需求定制 |