技术规格：

| 测试参数 | pH、浊度、余氯（可定制） |
| --- | --- |
| 量程范围 | pH：0-14pH 浊度：0.01-10/100 NTU 余氯：0-20 mg/L |
| 分辨率 | pH：0.01pH 浊度：0.01 NTU 余氯：0.1 mg/L |
| 尺寸 | 450×230×700（mm） |
| 人机交互 | 7寸真彩安卓屏 |
| 供电电压 | 220±10%VAC， 50/60Hz |
| 功率 | 15W |
| 环境要求 | 温度：5℃~45℃，湿度<95%，无结露 |
| 上传方式 | RS485，GPRS无线传输 |
| 通讯协议 | 内置多种通讯协议，兼容各类环境监测分析仪器，可根据需求定制 |