技术规格：

| 人机交互 | 7寸安卓屏 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 600×450×1100（mm） |
| 重量 | ＜70KG |
| 测量周期 | ＜30秒 |
| 供电电压 | 220±10%VAC， 50/60Hz |
| 功率 | ＜100W(不含采水泵) |
| 环境温度 | 5~45℃ |
| 环境湿度 | <95%，无结露 |
| 通讯接口 | RS485，RS232 |
| 通讯协议 | GB2017上传协议，可根据需求定制 |