技术参数

1.测量范围：0~200ug/l 、0~200ug/l、0~2000ug/l 可选

2.精  度：±1%F.S

3.重 现 性：±1%F.S

4.稳 定 性：漂移≤±1% F.S / 24小时

5.响应时间：1初响应12分钟

6.采样周期：10分钟左右 / 通道

7.水样条件：流量：>100 ml / min

8.环境条件：环境温度 5～40℃ 环境湿度 ≤85%

9.试剂消耗：三种试剂  每种约3升/月

10.电流输出：0~20mA﹝此范围内任意设置，多通道仪表各通道独立输出﹞

11.报警输出：继电器常开接点（220V/1A）

12.电  源：AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% 功率 300W

13.外型尺寸： 900×600× 450(mm) 重量 50kg