技术参数.

| 型号 | RM-10000 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 紫外吸收法 |
| 量程范围 | 0-500mg/L: 0-50NTU |
| 精确度 | ±7% |
| 分辨率 | 0.0lmg/L: 00.INTU |
| 输出信号 | RS485(ModbusRTU标准协议) |
| 主体材质 | 316L不锈钢外壳;钛合金(MQ-COD02) |
| 电极境线 | 传感器自带线3米(可定制） |
| 电极尺寸 | D32mm L190mm |
| 工作电压 | 12V-4VDC |