污水电磁流量计技术参数：

公称通径: DN10～DN2200mm

公称压力: 0.6MPa～16MPa

精  确  度: ±0.5%;±0.3%

衬里材料: 聚氯丁橡胶、FTFE、PFA

电      源: 220VAC 或24VDC

介质温度: -10℃~160℃

连接方式: 法兰连接

防护等级：一体型IP68，分体型传感器IP68、转换器IP65；

显示方式：LCD大屏幕背光液晶显示，全中文菜单，自动双向测量，同时显示瞬时流量、流速、正反向累计总量、电池电量、时钟以及报警提示符等；

输出信号：4～20mA输出（分体式，需外接电源），脉冲输出0.00001～1/p，频率输出

1~1000Hz任意设置（无源光耦输出）；

通讯方式：RS232/RS485接口，SMS短信形式数据包，GPRS无线数据远传（可选）；