产品技术规格

量程: 0-2000mg/L

硝酸根分辨率： 0.1mg/L

测量精度：1%-3%标定精度

重复性:<=0.03

刷新时间： <=2s

输出信号：4-20mA

485 （选配）

继电器（选配）

电源：AC220V

DC24V （选配）