| 项 目 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 重 复 性 | 0.50% |
| 准 确 性 | 示值的±1%，流速＞0.2m/s |
| 响应时间 | 0-999秒，使用者任选 |
| 流速范围 | 0-32m/s |
| 测量口径 | 15-6000mm |
| 测量单位 | 米、英尺、立方米、升、立方英尺、美国加仑、英国加仑、油桶 美国液体桶、英国液体桶、美国兆加仑、使用者设定单位 |
| 累 计 器 | 7位正、负、净累计器 |
| 液体种类 | 各种能传导声波的单一均匀的液体 |
| 安 全 性 | 设置值的锁定，更改数据需要解锁 |
| 显 示 | 4×8中文或4×16英文 |
| 通讯接口 | RS-232，波特率75-57600，同时兼容富士康超声波流量计，也应用户的要求兼容其他产品 |
| 传 感 器 | 1.标准TS-1型 适用管径：DN15-DN100mm 流体温度≤110℃ 2.标准TM-1型 适用管径：DN50-DN700mm 流体温度≤110℃ 3.标准TL-1型 适用管径：DN300-DN6000mm 流体温度≤110℃ 4.高温小型HTS-1型 适用管径：DN15-DN100mm 流体温度≤160℃ 5.高温中型HTM-1型 适用管径：DN50-DN700mm 流体温度≤160℃ |
| 传感器电缆 | 标准5米×2，也可以加长为10米×2 |
| 电 源 | 三节AAA内置Ni-H电池，每次充满电可持续工作12小时 AC100-240V的适配器 |
| 数据记录 | 内置数据记录仪，可记录2000行数据 |
| 手动累计器 | 7位，按键即可 |
| 外壳材料 | 阻燃ABS |
| 外壳尺寸 | 200×90×30mm |
| 主机重量 | 500g（1.2Ibs）包括电池 |

产品参数