技术参数

l 量 程：  0.1-299.9ppm；

l 准 确 度：读数±3%低端精度高；

l 重 现 性：<读数±2%；

l 响应时间：快速响应；

l 存储时间：>3年（选配）；

l 记录间隔:0-30分钟可设置,默认10分钟（选配）；

l 显示方式：LCD和触摸屏

l 清洗: 手动清洗（清洗方式和注意事项目，请参照后章节）

l 样品流速：0.1～3L/min在低量程范围确保流速越低越准确

l 工作温度：0～55℃

l 模拟输出：4～20mA输出（四线有源信号）

l 继 电 器： 4只SPDT，230VAC，5A；

l 报警: 两路声光报警,液晶屏提示,,可设定警报点和报警时间

l 电源：AC,100～230V,50/60Hz；24VDC ；功率50W

l 进水管道：1/4" NPT 内螺纹，（已提供外接）

l 排水管道：1/4" NPT 内螺纹，（已提供外接）

l 数字通讯：MODBUS/RS485,通讯速度和站地址可设置(可选)

l 标准方法：国标

l 尺 寸： 40×33×10cm

l 重量:5Kg