产品技术参数

量程:0-20mg/L

分辨率： 0.1mg/L

测量精度：1%-3%标定精度

重复性:<=0.03

刷新时间：<=2s

输出信号： 4-20mA

RS485（选配）

继电器（选配）

电源： AC220V

DC24V （选配）