技术指标

1． 盐度测量范围： 0-100‰

2． 分 辨 率：0.1‰

3． 精    度：±2.0 %(FS)

4． 自动温度补偿：0~100℃　温补：NTC 10K，以25℃为基准,温补系数可修正

5． 控制接口：两组ON/OFF继电器接点（无源端口），分为盐度、温度控制信号光电隔离输出。

6． 信号隔离输出：光电耦合器隔离保护4～20mA信号输出

7． 继 电 器：继电器滞后量任意设定，继电器负载  10A  220VAC

8． 工作条件：环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%

9． 输出负载：负载＜750Ω（4-20mA）

10． 工作电压：220VAC±10%、50/60Hz

11． 尺   寸：96×96×115mm

12． 开孔尺寸：92×92mm

13． 重   量：0.8Kg