# 产品技术指标

# 3.1 性能参数

# 表 1 测量指标

| 内容 | 范围 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| 流速范围（m/s） | 0.02米/秒～5.00米/秒 | ±1.0%±1cm/s |
| 水温测量（℃） | -10℃～60℃ | ±1（℃） |
| 水深测量范围（m） | 0.05米～10米 | 0.5%±0.5cm |
| 瞬时流量范围： | 1升/秒～99.99立方米/秒 |  |
| 累计流量 | 0.1立方米～999999立方米 |  |

2 性能指标

| 电气内容 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作电压（V） | 7.2V～15V | DC |
| 流耗（mA） | <=65毫安（发射瞬间） | 12V 供电 |
| 工作水深（m） | 0.15米～50米 |  |
| 数据更新周期（s） | 8 秒 | 默认 |