技术参数

| 项 目 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 主 机 | 2*20点阵式背光型液晶显示器，工作温度：-20-60℃ 打印机输出选用24列字符微型热敏打印机 4*4+2式轻触键盘 数据接口RS-232 |
| 传 感 器 | 1、标准TS-1型 适用管径：DN15-DN100mm 流体温度≤110℃ 2、标准TM-1型 适用管径：DN50-DN1000mm 流体温度≤110℃ 3、标准TL-1型 适用管径：DN300-DN6000mm 流体温度≤110℃ 4、高温小型HTS-1型 适用管径：DN15-DN100mm 流体温度≤160℃ 5、高温中型HTM-1型 适用管径：DN50-DN1000mm 流体温度≤160℃ |
| 测量介质 | 水，海水，工业污水，酸碱液，各种油类等能传到声波的液体 |
| 流量范围 | 0-±30m/s |
| 测量精度 | 优于±1% |
| 工作电源 | 镍氢电池可持续工作20小时以上或220VAC，允差±15% |
| 功 耗 | 2W |
| 充 电 | 采用只能充电方式，直接接入AC220V，充足后自动停止，显示绿灯 |
| 重 量 | 净重2.0（主机） |
| 备 注 | 配备高强度防护箱，可在野外，井下等恶劣环境中适用 |