RM-YD在线硬度计技术指标

1． 测量范围：水硬度：0-10000 mg/L（ppm），温度：0~60℃

2． 分 辨 率： 0.01mg/L, 0.1℃

3． 单位：mg/L,mmol/L, mmol/L(Boiler) 简写mmol/L(B) 。工业锅炉水硬度测量的专用单位。

4． 温度测量：（0~60℃）。

5． 控制接口：两组ON/OFF继电器接点，分为高点、低点报警信号光电隔离输出。

6． 信号隔离输出：光电耦合器隔离保护4～20mA信号输出。

7． 工作条件：环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%

8． 输出负载：负载＜750Ω（4-20mA）

9.  工作电压：220VAC±10%、50/60Hz

10.  尺  寸：96×96×168 mm

11. 开孔尺寸：92×92mm

12. 重  量：0.9Kg

13. 防护等级：IP65