氨氮分析仪的技术参数:

氨氮含量分辨率： 0.1mg/L

测量精度：1%-3%标定精度

重复性:<=0.03

刷新时间：<=2s

量程:0.1-14000mg/L

输出信号： 4-20mA 、485 、继电器

电源： AC220V /DC24V