技术指标

◇测量范围：臭氧：0-20.00 mg/L（ppm），温度：0~60℃

◇分 辨 率： 0.01mg/L, 0.1℃

◇精    度：优于±1%或±0.01 mg/L， ±0.5℃

◇手动/自动温度补偿功能（0~60℃）。

◇控制接口：两组ON/OFF继电器接点，分为高点、低点报警信号光电隔离输出。

◇信号隔离输出：光电耦合器隔离保护4～20mA信号输出。

◇继 电 器：继电器滞后量任意设定，继电器负载  3A  220VAC/24VDC。

◇工作条件：环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%

◇输出负载：负载＜750Ω（4-20mA）

◇工作电压：220VAC±10%、50/60Hz

◇尺    寸：96×96×156 mm

◇开孔尺寸：91×91mm

◇重    量：0.9Kg

◇防护等级：IP65，防水防尘防潮

订购指南：1、可选配进口高精度探头与意大利SZ283电极探头可以通用。

2、流通式安装

3、可定做英文仪表