技术指标

◇测量范围：-2.00～16.00PH，-1999～+1999mV (ORP)，-10～130.0℃

◇分 辨 率：0.01PH，1mV，0.1℃

◇精    度：±0.02 PH，±1mV，±0.3℃

◇稳 定 性：≤0.01pH/24h

◇PH标准液：6.86/4.00/9.18   7.00/4.00/10.01

◇温度补偿：0-99.9℃(PH)  PT1000

◇PH校正范围：零点±1.45PH；斜率±30%

◇控制接口：两组ON/OFF继电器接点，分为高点、低点报警控制。

◇4-20mA电流输出：一路电流输出，光电隔离保护，提高抗干扰能力，4-20mA对应的量程可以反向输出。

◇485接口：光电隔离输出，支持物联，（MODBUS协议部分兼容）。

◇继 电 器：继电器滞后量任意设定，继电器负载  3A  220VAC

◇工作条件：环境温度为0～60℃,相对湿度≤90%

◇输入阻抗：≥1×1012Ω

◇输出负载：负载＜750Ω（4-20mA）

◇工作电压：220VAC±10%、50/60Hz或者订购DC24V和DC12V供电

◇尺   寸：96×96×168mm

◇开孔尺寸：92×92mm