产品参数:

| 产品名称 | 便携式明渠流量计 |
| --- | --- |
| 产品型号 | RM-MQ型 |
| 产品描述 | 仪器依据JJG711-1990检定规程，同时参照HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019中对流量监测单元的比对验收 |
| 显示方式 | 液晶触摸屏 |
| 测定方法 | 超声波液位 |
| 测量范围 | 0~40m³/S |
| 测量精度 | 流量测量误差：≤±1% 液位测量误差：≤0.5mm |
| 记录存储 | 10000条 |
| 通信方式 | USB、蓝牙（选配） |
| 支持打印 | 支持 |
| 其它参数1 | 软件支持：配套专用数据采集软件，自动生成Excel报告 |
| 其它参数2 | 流量测量频次：3次/秒 |
| 其它参数3 | 传感器量程：1米（标配）、2米（选配） |
| 整机功耗 | / |
| 供电方式 | 内置电池：DC+12V锂电池 |
| 环境温度 | -10℃~50℃ |
| 环境湿度 | ≤85% |
| 仪器重量 | 4kg |
| 外形尺寸 | 395*295*110mm |