MA-104型升级版COD恒温加热器性能参数

Ø 恒温范围： 32℃ ～ 400℃可调；

Ø 恒温精度： ±1℃；

Ø 升温时间： 15min（至170℃）；

Ø 恒温时间： 0～999min 可调；

Ø 最大功耗： 1.2KW；

Ø 电源： AC220V±15%,50Hz；

Ø 加热孔径： 42mm ± 0.5mm；

Ø 加热样品数： 12个；

Ø 稀释倍数消解孔规格：Φ15mm*150mm；

Ø 稀释倍数消解孔数量：4个；

Ø 主机:带有确定稀释倍数的专用比色卡；

Ø 快速确定COD浓度范围：≤10000mg/ L。