M303型高氯COD消解器技术参数：
    测量样品个数：6个样(做6个样，2个空白样)

4个样(做2个样，2个空白样)

测量范围：0～700mg/L, 0～7000mg/L(水样稀释)，氯离子小于20000mg/L;
    测量时间：不大于2小时
    测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L），相对标准偏不大于5.0%
    工业有机废水（500mg/L），相对标准偏不大于8.0%
    环境温度：5～40℃
    加热功率：1300W （AC 220V±22V,50HZ）
    冷却方式：风冷，风扇功率大于80W
    流量范围：0-60ml

尺寸：6位45*28*62

4位40*28*58.5