技术参数

技术指标 参数

采样流量（空载） 12L/Min

负载能力 -80kPa

电池电量 12V 10.4Ah

续航时间 大于10小时

工作温度 (-20～+50)℃

噪声 ＜55dB(A)

整机重量 约3.2kg

功耗 ＜12 W