RM-SSTQ6索氏提取器（脂肪测定仪）技术参数：

◆产品型号：JC-SSTQ6

◆每批提取样品数：6个

◆提取瓶容积：250ml/个

◆提取样品量：0-5g/个（可选配不带溶剂回收提取装置，提取量：0-50g/个）

◆Z高加热温度：100℃

◆控温精度：±0.5℃

◆溶剂回收率：≥80％

◆升温时间：约10分钟

◆电源电压：220V.50Hz

◆电加热功率：1000W

◆外形尺寸：750*230*820mm

◆重量：31kg