M200型全自动一体化蒸馏仪技术参数

1、操作方便，易学，大大的提高实验效率及数据准确性；

2、实验结束，蒸馏仪自动断电，无需人工值守；

3、原装进口核心部件，免维护，防水，寿命长，稳定，可靠；

4、针对不同的试验项目，一键完成工作参数设定；

5、厂家可根据客户的各种实验需求，提供多种实验方案及设备配置方案；

6、加热炉数量:6个，批量处理样品，快速；

7、单个加热炉功率范围:10-990W，单炉单控；

8、蒸馏时间：0-999分钟，时间运行结束，自动断电；

9、单个接收瓶收集蒸馏水样范围：0-250ml，控制精度±2ml；（当接收瓶收集到的蒸馏水样体积达到设定值，蒸馏仪自动断电，无需人工值守）

10、开始通电到沸腾时间：8min（以室温25度，单孔600W，250ml自来水置于500ml烧瓶为例）；

11、蒸馏速度：4-15ml/min（蒸馏速度随输出功率的不通而变化）；

12、功率、加热时间、收集蒸馏水样体积值可一键统一设定，也可单独设定每个单元的工作参数；

13、蒸馏仪可自动识别人员误操作造成的意外断电，自动恢复工作；

14、设备具有自动去皮功能，减少人工操作；

15、终点控制模式：时间模式或终点体积模式或双重模式；

16、电源：16A/220V(设备分两路供电)；整机功率不大于：4800W；

17、配有防倒吸电磁阀，自动防倒吸；

18、设备自动记忆参数设定值，无需重复设置；