### MR-12型实验室水质过滤器技术指标

技术指标详见表1。

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 采样流量（空载） | 12L/Min |
| 负载能力 | ​ -80kPa |
| 电池电量 | 24V10.4Ah |
| 续航时间 | 大于20小时 |
| 采样时间 | 99小时59秒 |
| 工作温度 | (-20～+50)℃ |
| 噪声 | ＜55dB(A) |
| 外型尺寸 | 230×210×270 |
| 整机重量 | 约3.5kg |
| 功耗 | ＜10 W |