真空抽滤装置产品参数：

| 产品参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | RM-DP-01 | RM-DP-02 | 可调 |
| 电源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| 负压 | ≥0.08Mp | ≥0.08Mp | 0.08Mp-0.04Mp |
| 正压 | ≥30psi | ≥30psi | / |
| 空载流量 | 20L/min | 40L/min | 20L或40L/min |
| 负载噪音 | 50分贝 | 50分贝 | 50分贝 |
| 功率 | 60W | 100W | 60W/100W |
| 净重 | 4.2Kg | 5.2Kg | 4.2Kg/5.2Kg |
| 包装净重 | 4.5Kg | 5.5Kg | 4.5Kg/5.5Kg |
| 外形尺寸 | 245*145*220mm | 245*145*220mm | 245*145*220mm |
| 包装尺寸 | 315*220*305mm | 315*220*305mm | 315*220*305mm |