ML-400B/ML-400BU型超纯水机超纯水机技术参数

| 产品名称 | 超纯水机 |  |
| --- | --- | --- |
| 产品型号 | ML-400B（基础型） | ML-400BU（低有机碳型） |
| 应用领域 | 标准级实验、高纯水标准溶液、血液检测、毒性检测、原子吸收 /发射光谱、液相色谱 HPLC、气相色谱、缓冲溶液配制等 |  |
| 进水要求 | 井水、地下水、桶装水、蒸馏水、温度 5-40 城市自来水、温度5-40℃、压力 0-0.2Mpa |  |
| 取水及制水量 | ≥2L/min(压力桶储水时)、实时约 40～60 升/小时 |  |
| RO 纯水电导率 | 常规：≤源水电导率 x 5% |  |
| UP 超纯水电阻率 | ≥15MΩ.cm,优于中国实验室用水国标 GB6682-2008 一级水 标准 |  |
| 热源 | / | <0.001Eu/ml |
| TOC（总有机碳） | <20ppb | <10ppb |
| 微生物 | / | <1cfu/ml |
| 电源 | AC220V/50Hz |  |
| 功率 | 120W | 120W |
| 产品规格 | 40CM*47CM*53CM |  |
| 配置说明 | 基础型 | 低有机碳型 |