MA-100型COD快速消解器|恒温消解仪主要技术指标：

1、温度控制：45℃～190℃；

2、消解时间：0分钟～720分钟；

3、温度示值误差：±2℃；

4、温场均衡性：≤2℃；

5、使用环境温度：5～40℃；

6、使用环境湿度：≤85RH；

7、供电电压：AC220V±10%（50Hz±2Hz）。