M302C型标准COD消解器技术规格：
1、测量温度：165℃ 
2、恒温精度：±1℃
3、升温时间： (180℃)<20min
4、时间设定：0-999分钟可任意设置 
5、测量范围：0～1000mg/L、0～10000mg/L（水样稀释）
6、测量时间：不大于2h 
7、测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L）、相对标准偏不大于5.0%工业
有机废水（500mg/L）、相对标准偏不大于8.0% 
8、环境温度：5～40℃ 
9、电源：AC 220V±22V，50HZ
10、8管（可同时消解8个样品）、12管（可同时消解12个样品）