MA-102型COD恒温加热器主要技术指标

温度可调范围：  32℃ ~ 399℃

恒温精度：     ±2℃

升温时间：    ≤20min（170℃）

恒温控制：    0 ~ 999分钟可设；

Z大功耗：    1.2KW

电源：       AC220V  50Hz

加热样品数：    12、15、24或定制

外形尺寸：     430mm*280mm*110mm，孔径42mm（可定制）