M304型COD标准消解器技术指标：

测量范围：10～700mg/L、大于700mg/L的水样稀释后测定。

消解时间：10分钟－2小时30分钟（用户可自主选择加热时间）

测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L）、相对标准偏差不大于5.0%

工业有机废水（500mg/L）、相对标准偏差不大于8.0%

环境温度：≤35℃

消解样品数：8个（采用24#磨口的250mL锥形瓶）

加热功率：≤1600W（AC 220V，50HZ，用户可自主选择加热功率）

尺寸： 45*30*60cm  8孔

49*32*57cm  12孔